Список деталей

| **№стр.** | **Пор. №** | **Идент. №** | **Наименование** | **Кол.** | **Ш**  **[мм]** | **В**  **[мм]** | **Д**  **[мм]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ель | Стойка | 3 | 100 | 200 | 590 |
| 2 | 2 | Ель | Поперечный подкос стены | 7 | 60 | 280 | 1436,863 |
| 3 | 1013 | Ель | Штихбалка | 1 | 100 | 200 | 4000 |
| 4 | 2000 | Ель | Стропила | 5 | 60 | 200 | 7700 |
| 5 | 2001 | Ель | Стропила | 5 | 60 | 200 | 2554,227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2002 | Ель | Стропила | 19 | 60 | 200 | 6707,021 |
| 7 | 2003 | Ель | Стропила | 10 | 60 | 280 | 5385,251 |
| 8 | 2004 | Ель | Стропила | 5 | 60 | 200 | 1545,027 |
| 9 | 4000 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 4000 |
| 10 | 4001 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4002 | Ель | Мауэрлат | 1 | 160 | 200 | 1664 |
| 12 | 4003 | Ель | Мауэрлат | 1 | 160 | 200 | 7793,067 |
| 13 | 4004 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 6910 |
| 14 | 4005 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 6910 |
| 15 | 4006 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 9060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4007 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 3720 |
| 17 | 4008 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 3720 |
| 18 | 4009 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 6895 |
| 19 | 4010 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 5685 |
| 20 | 4011 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 3495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4012 | Ель | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 5685 |
| 22 | 4013 | Ель | Стропила | 1 | 200 | 200 | 7700 |
| 23 | 4014 | Ель | Стропила | 1 | 160 | 160 | 1698,766 |
| 24 | 4015 | Ель | Стропила | 1 | 200 | 200 | 6707,021 |
| 25 | 4016 | Ель | Стропила | 1 | 160 | 280 | 5385,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4017 | Ель | Стропила | 1 | 160 | 280 | 5385,251 |
| 27 | 4018 | Ель | Стропила | 1 | 160 | 280 | 5385,251 |
| 28 | 4019 | Ель | Стропила | 1 | 160 | 280 | 5385,251 |
| 29 | 4020 | Ель | Стропила | 1 | 200 | 200 | 6707,021 |
| 30 | 4021 | Ель | Стропила | 1 | 200 | 200 | 6707,021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4022 | Ель | Затяжка | 1 | 60 | 200 | 6240 |
| 32 | 4023 | Ель | Затяжка | 1 | 60 | 200 | 7430 |
| 33 | 4024 | Ель | Затяжка | 1 | 60 | 200 | 709,999 |
| 34 | 4025 | Ель | Затяжка | 1 | 60 | 200 | 6240 |
| 35 | 4026 | Ель | Затяжка | 1 | 60 | 200 | 11710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4027 | Ель | Вспомогательная балка | 1 | 100 | 200 | 1970 |
| 37 | 4028 | Ель | Вспомогательная балка | 1 | 100 | 280 | 8239,943 |
| 38 | 4029 | Ель | Балка | 1 | 100 | 280 | 8319,943 |
| 39 | 4030 | Ель | Балка | 1 | 100 | 280 | 9580 |
| 40 | 4031 | Ель | Вспомогательная балка | 1 | 100 | 200 | 4060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 4032 | Ель | Вспомогательная балка | 1 | 100 | 200 | 4060 |
| 42 | 4033 | Ель | Балка | 1 | 100 | 280 | 9580 |
| 43 | 4034 | Ель | Вспомогательная балка | 1 | 100 | 200 | 3180 |
| 44 | 4035 | Ель | Балка | 1 | 100 | 280 | 8319,943 |
| 45 | 4036 | Ель | Вспомогательная балка | 1 | 100 | 200 | 1970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 4037 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 1945 |
| 47 | 4038 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 6205 |
| 48 | 4039 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 6205 |
| 49 | 4040 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 2045 |
| 50 | 4041 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 11675,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4042 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 11675,001 |
| 52 | 4043 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 4540 |
| 53 | 4044 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 8520 |
| 54 | 4045 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 7395 |
| 55 | 4046 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 10365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4047 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 4540 |
| 57 | 4048 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 1945 |
| 58 | 4049 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 11710 |
| 59 | 4050 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 199,999 | 6205 |
| 60 | 4051 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 199,999 | 6205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 4052 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 160 | 200 | 1945 |
| 62 | 4053 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 11735 |
| 63 | 4054 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 1945 |
| 64 | 4055 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 1050 |
| 65 | 4056 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 4057 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 1200,057 |
| 67 | 4058 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 1040 |
| 68 | 4059 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 9480 |
| 69 | 4060 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 8160 |
| 70 | 4061 | Ель | Верхн. обвязка | 1 | 200 | 280 | 8120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 4062 | Ель | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 4680 |
| 72 | 4063 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 2379,519 |
| 73 | 4064 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 2170 |
| 74 | 4065 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 2379,519 |
| 75 | 4066 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3252,115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 4067 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040 |
| 77 | 4068 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040 |
| 78 | 4069 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 1690 |
| 79 | 4070 | Ель | Столб | 1 | 60 | 200 | 780 |
| 80 | 4071 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 4072 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 1690 |
| 82 | 4073 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 1690 |
| 83 | 4074 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3252,115 |
| 84 | 4075 | Ель | Столб | 1 | 160 | 160 | 2750 |
| 85 | 4076 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 2200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 4077 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 1499,327 |
| 87 | 4078 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 2319,327 |
| 88 | 4079 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 4759,327 |
| 89 | 4080 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 5840 |
| 90 | 4081 | Ель | Столб | 1 | 160 | 160 | 2560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 4082 | Ель | Столб | 1 | 160 | 160 | 3580 |
| 92 | 4083 | Ель | Столб | 1 | 160 | 160 | 6120 |
| 93 | 4084 | Ель | Столб | 1 | 160 | 160 | 6120 |
| 94 | 4085 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 6040 |
| 95 | 4086 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 2752,308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 4087 | Ель | Столб | 1 | 160 | 160 | 2760 |
| 97 | 4088 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 2200 |
| 98 | 4089 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 1499,327 |
| 99 | 4090 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 2319,327 |
| 100 | 4091 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 4759,327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 4092 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3252,115 |
| 102 | 4093 | Ель | Столб | 1 | 60 | 200 | 780 |
| 103 | 4094 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040,001 |
| 104 | 4095 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040,001 |
| 105 | 4096 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 1690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 4097 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040,001 |
| 107 | 4098 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 1690 |
| 108 | 4099 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040,001 |
| 109 | 4100 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3040,001 |
| 110 | 4101 | Ель | Столб | 1 | 160 | 200 | 1690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 4102 | Ель | Столб | 1 | 200 | 200 | 3252,116 |
| 112 | 4103 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1930 |
| 113 | 4104 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1910 |
| 114 | 4105 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1910 |
| 115 | 4106 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 4107 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1930 |
| 117 | 4108 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1910 |
| 118 | 4109 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1910 |
| 119 | 4110 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1930 |
| 120 | 4111 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 4112 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1910 |
| 122 | 4113 | Ель | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1060 |
| 123 | 4114 | Ель | Поперечный подкос стены | 1 | 160 | 160 | 4875,597 |
| 124 | 4115 | Ель | Поперечный подкос стены | 1 | 160 | 160 | 4875,612 |
| 125 | 4116 | Ель | Поперечный подкос стены | 1 | 160 | 160 | 4875,598 |
| 126 | 4117 | Ель | Поперечный подкос стены | 1 | 160 | 160 | 4875,613 |

##### 

Ведомость сечений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Каталожный№** | **Кол.**  **[Шт.]** | **Пог.м**  **[м]** | **Повер.**  **[м²]** | **Объём**  **[м³]** |
| Клееный брус | 173 | 775,825 | 553,943 | 22,293 |
| **Итого** | **173** | **775,825** | **553,943** | **22,293** |
|  |  |  |  |  |
| 60 x 200 | 41 | 220,319 | 115,551 | 2,645 |
| 60 x 280 | 17 | 63,911 | 44,031 | 1,074 |
| 100 x 200 | 9 | 21,010 | 12,966 | 0,419 |
| 100 x 280 | 5 | 44,040 | 33,750 | 1,233 |
| 160 x 160 | 11 | 45,093 | 29,423 | 1,156 |
| 160 x 200 | 2 | 12,410 | 9,064 | 0,398 |
| 160 x 200 | 17 | 68,460 | 50,381 | 2,190 |
| 160 x 280 | 4 | 21,540 | 19,316 | 0,964 |
| 200 x 200 | 57 | 213,132 | 175,068 | 8,523 |
| 200 x 280 | 10 | 65,910 | 64,393 | 3,691 |

##### 